## PLANILHA PROPOSTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA | [7 empty] | DADOS DO LICITANTE
CNPJ: 18.560.547/001-07 |  |  |  |  | BDI SERVIÇO: | BDI DIFERENCIADO: |  | 1 - O licitante deverá preencher SOMENTE as células em AMARELO com seus respectivos BDI`s e percentual de Desconto Linear. A planilha será preenchida automaticamente a partir do preenchimento dessas 03 células.
OBRA: LABORATÓRIO DE BIOLOGIA MOLECULAR - CSC |  |  |  |  | 27.04% | 16.86% |  | 2 - O desconto a ser publicado pelo licitante encontra-se na célula em azul "Desconto Final"
DATA: 28/11/2020 | [7 empty] | DESCONTO LINEAR | 0%
DATABASE: 2020/09 COM DESONERAÇÃO | [7 empty] | BDI CONVENCIONAL: | BDI DIFERENCIADO: | DESCONTO FINAL
[8 empty] | 27.04% | 16.86% | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [7 empty] | PROPOSTA ORÇAMENTO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO UNITÁRIO R$ | PREÇO FINAL COM BDI E DESCONTO | % DESCONTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 142.8 | 0.29 | 41.41 | 0.29 | 41.41 | 0%
1.2 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 48 | 39.83 | 1911.84 | 39.83 | 1911.84 | 0%
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 112 | 74.88 | 8386.56 | 74.88 | 8386.56 | 0%
1.4 | UFSB-CIV0-S00051 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m2 | 3.6 | 307.41 | 1106.68 | 307.41 | 1106.68 | 0%
1.5 | UFSB-CIV-S09416 | Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor | PRÓPRIA | un | 1 | 1665.12 | 1665.12 | 1665.12 | 1665.12 | 0%
1.6 | UFSB-HID-93214 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA ATRAVÉS DE MANGUEIRA, ATÉ 50 M, INCLUI RESERVATÓRIO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA (EXCETO APOIO EM ESTRUTURA DE MADEIRA). | PRÓPRIA | UN | 1 | 779.88 | 779.88 | 779.88 | 779.88 | 0%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO
2.1 | UFSB-ADM-001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS COM ENGENHEIRO PLENO (8 HORAS SEMANAIS), ENCARREGADO, ALMOXARIFE E VIGILÂNCIA | PRÓPRIA | MES | 3 | 18451.54 | 55354.62 | 18451.54 | 55354.62 | 0%
2.2 | 016690 | ATESTADO PCMAT (NR18) | SBC | UN | 1 | 700 | 700 | 700 | 700 | 0%
2.3 | 016691 | ATESTADO PCMSO (NR7)- ANUAL | SBC | UN | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0%
2.4 | S10832 | As Built | ORSE | m2 | 142.8 | 0.53 | 75.68 | 0.53 | 75.68 | 0%
3 | MOVIMENTO DE TERRA
3.1 | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 25.7 | 31.19 | 801.58 | 31.19 | 801.58 | 0%
3.2 | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM MINI-ESCAVADEIRA. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 5.4 | 32.19 | 173.83 | 32.19 | 173.83 | 0%
3.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 22.6 | 26.18 | 591.67 | 26.18 | 591.67 | 0%
4 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES
4.1 | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 12 | 14.91 | 178.92 | 14.91 | 178.92 | 0%
4.2 | 96532 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 21.1 | 148.89 | 3141.58 | 148.89 | 3141.58 | 0%
4.3 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 64.9 | 72.41 | 4699.41 | 72.41 | 4699.41 | 0%
4.4 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 319.63 | 9.29 | 2969.36 | 9.29 | 2969.36 | 0%
4.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 90.52 | 13.44 | 1216.59 | 13.44 | 1216.59 | 0%
4.6 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | SINAPI | M2 | 119 | 1.62 | 192.78 | 1.62 | 192.78 | 0%
4.7 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 45 | 13.34 | 600.3 | 13.34 | 600.3 | 0%
4.8 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 8.5 | 544.51 | 4628.34 | 544.51 | 4628.34 | 0%
4.9 | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 119 | 52.12 | 6202.28 | 52.12 | 6202.28 | 0%
4.10 | 00007156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | SINAPI | M2 | 119 | 21.51 | 2559.69 | 21.51 | 2559.69 | 0%
5 | SUPERESTRUTURA
5.1 | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 40.3 | 57.51 | 2317.65 | 57.51 | 2317.65 | 0%
5.2 | 92447 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 63.2 | 130.5 | 8247.6 | 130.5 | 8247.6 | 0%
5.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 311.13 | 9.22 | 2868.62 | 9.22 | 2868.62 | 0%
5.4 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 52.3 | 10.67 | 558.04 | 10.67 | 558.04 | 0%
5.5 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 37.2 | 13.46 | 500.71 | 13.46 | 500.71 | 0%
5.6 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 45 | 13.34 | 600.3 | 13.34 | 600.3 | 0%
5.7 | 94966 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 6.1 | 401.11 | 2446.77 | 401.11 | 2446.77 | 0%
5.8 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 6.1 | 165.38 | 1008.82 | 165.38 | 1008.82 | 0%
6 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA
6.1 | 87520 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 268.09 | 66.14 | 17731.47 | 66.14 | 17731.47 | 0%
6.2 | 96366 | PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017_P | SINAPI | M2 | 41.65 | 112.9 | 4702.29 | 112.9 | 4702.29 | 0%
7 | VERGAS E CHAPIM
7.1 | 93184 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 6.5 | 23.69 | 153.99 | 23.69 | 153.99 | 0%
7.2 | 93182 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 15 | 31.3 | 469.5 | 31.3 | 469.5 | 0%
7.3 | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 5 | 39.43 | 197.15 | 39.43 | 197.15 | 0%
7.4 | 93194 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 15 | 30.74 | 461.1 | 30.74 | 461.1 | 0%
7.5 | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 5 | 37.01 | 185.05 | 37.01 | 185.05 | 0%
8 | COBERTURA
8.1 | 92575 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 136 | 38.91 | 5291.76 | 38.91 | 5291.76 | 0%
8.2 | 94216 | TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 136 | 156.26 | 21251.36 | 156.26 | 21251.36 | 0%
8.3 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 33 | 36.56 | 1206.48 | 36.56 | 1206.48 | 0%
8.4 | UFSB-CIV-S08707 | Chapim de mármore branco, c/ largura = 22 cm, esp = 2 cm | PRÓPRIA | m | 33 | 69.96 | 2308.68 | 69.96 | 2308.68 | 0%
9 | REVESTIMENTOS
9.1 | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 536 | 7.15 | 3832.4 | 7.15 | 3832.4 | 0%
9.2 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 174.71 | 44.91 | 7846.23 | 44.91 | 7846.23 | 0%
9.3 | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 361 | 28.76 | 10382.36 | 28.76 | 10382.36 | 0%
9.4 | UFSB-CIV-200 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 30 x 60 cm, porcelanato, linha white home, antártida, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | PRÓPRIA | m2 | 316 | 64.73 | 20454.68 | 64.73 | 20454.68 | 0%
10 | FORRO
10.1 | 96114 | FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | SINAPI | M2 | 112 | 57.42 | 6431.04 | 57.42 | 6431.04 | 0%
11 | PISOS
11.1 | 87640 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 112 | 41.57 | 4655.84 | 41.57 | 4655.84 | 0%
11.2 | 101752 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | SINAPI | M2 | 112 | 33.72 | 3776.64 | 33.72 | 3776.64 | 0%
12 | PINTURA
12.1 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 174.71 | 2.08 | 363.4 | 2.08 | 363.4 | 0%
12.2 | 96135 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017 | SINAPI | M2 | 174.71 | 20.92 | 3654.93 | 20.92 | 3654.93 | 0%
12.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 174.71 | 11.55 | 2017.9 | 11.55 | 2017.9 | 0%
12.4 | 88483 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 30.5 | 2.65 | 80.83 | 2.65 | 80.83 | 0%
12.5 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 30.5 | 11.73 | 357.77 | 11.73 | 357.77 | 0%
12.6 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 30.5 | 9.09 | 277.25 | 9.09 | 277.25 | 0%
12.7 | 88482 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 112 | 2.89 | 323.68 | 2.89 | 323.68 | 0%
12.8 | 88496 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 112 | 21.94 | 2457.28 | 21.94 | 2457.28 | 0%
12.9 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 112 | 10.21 | 1143.52 | 10.21 | 1143.52 | 0%
12.10 | 100721 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 5.98 | 18.8 | 112.42 | 18.8 | 112.42 | 0%
12.11 | 100741 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 11.96 | 18.09 | 216.36 | 18.09 | 216.36 | 0%
13 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS
13.1 | UFSB-HID-86895 | BANCADA DE GRANITO BRANCO ITAÚNAS PARA LAVATÓRIO/ÁREA SECA COM FRONTISPÍCIO, APOIADA EM ALVENARIA (EXCLUSIVE ALVENARIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | M2 | 29.86 | 577.7 | 17250.12 | 577.7 | 17250.12 | 0%
13.2 | UFSB-HIDR-79627 | DIVISÓRIA/PRATELEIRA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | PRÓPRIA | M2 | 4.2 | 462.81 | 1943.8 | 462.81 | 1943.8 | 0%
13.3 | UFSB-HIDR-86900 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE AÇO INOXIDÁVEL, 50 X 40, INCLUINDO SIFÃO FLEXÍVEL, VÁLVULA EM METAL CROMADO E TORNEIRA TUBO MÓVEL DE MESA PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | UN | 4 | 755.13 | 3020.52 | 755.13 | 3020.52 | 0%
13.4 | UFSB2-HID-100 | CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 1 | 1529.62 | 1529.62 | 1529.62 | 1529.62 | 0%
13.5 | 97901 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 5 | 242.63 | 1213.15 | 242.63 | 1213.15 | 0%
13.6 | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 35.53 | 17.36 | 616.8 | 17.36 | 616.8 | 0%
13.7 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 9 | 21.9 | 197.1 | 21.9 | 197.1 | 0%
13.8 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 8.41 | 67.28 | 8.41 | 67.28 | 0%
13.9 | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 8.83 | 26.49 | 8.83 | 26.49 | 0%
13.10 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 9.9 | 14.96 | 148.1 | 14.96 | 148.1 | 0%
13.11 | 00039319 | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | SINAPI | UN | 3 | 4.27 | 12.81 | 4.27 | 12.81 | 0%
13.12 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 14.72 | 44.16 | 14.72 | 44.16 | 0%
13.13 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 59.16 | 17.17 | 1015.78 | 17.17 | 1015.78 | 0%
13.14 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 12.09 | 48.36 | 12.09 | 48.36 | 0%
13.15 | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 12.09 | 72.54 | 12.09 | 72.54 | 0%
13.16 | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½?), 1,5 M³/H ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 132.41 | 132.41 | 132.41 | 132.41 | 0%
13.17 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 9.89 | 29.67 | 9.89 | 29.67 | 0%
13.18 | 94495 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 1 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 68.8 | 0%
13.19 | 94792 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1?, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | SINAPI | UN | 4 | 103.89 | 415.56 | 103.89 | 415.56 | 0%
13.20 | 100434 | CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 17 | 50.92 | 865.64 | 50.92 | 865.64 | 0%
14 | ESQUADRIAS
14.1 | UFSB-ESQ-14.003.0071-0 | JANELA BASCULANTE DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE VIDROS) | PRÓPRIA | M2 | 4.5 | 338.57 | 1523.57 | 338.57 | 1523.57 | 0%
14.2 | UFSB-ESQ-14.003.0071-1 | JANELA FIXA EM ALUMINIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE VIDROS) | PRÓPRIA | M2 | 1.5 | 338.57 | 507.86 | 338.57 | 507.86 | 0%
14.3 | UFSB-ESQ-14.003.0021-0 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO EM BRONZE OU PRETO, DUAS FOLHAS FIXAS E DUAS DE CORRER EM PERFIS SERIE 28. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO CONFORME PROJETO (EXCLUSIVE VIDROS) | PRÓPRIA | M2 | 2.8 | 405.43 | 1135.2 | 405.43 | 1135.2 | 0%
14.4 | 72117 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | SINAPI | M2 | 8.8 | 190.63 | 1677.54 | 190.63 | 1677.54 | 0%
14.5 | UFSB-ESQ-73838/001 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 2,0 X 2,6 M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS | PRÓPRIA | UN | 2 | 1878.05 | 3756.1 | 1878.05 | 3756.1 | 0%
14.6 | UFSB-ESQ-99862 | GRADIL EM METALON 1,30 X 2,30 FIXADO EM VÃOS DE JANELAS/PORTAS, FORMADO POR TUBOS DE 3/4" INCLUINDO FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTÃO | PRÓPRIA | UN | 1 | 1123.83 | 1123.83 | 1123.83 | 1123.83 | 0%
14.7 | UFSB-ESQ-907901 | PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO E VISOR EM VIDRO 4MM, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, INCLUSIVE FECHADURA C/ ACABAMENTO SUPERIOR, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | PRÓPRIA | UN | 4 | 560.97 | 2243.88 | 560.97 | 2243.88 | 0%
14.8 | UFSB-ESQ-90790 | PORTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO E VISOR EM VIDRO 4MM, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 120X210CM, COM FOLHA DUPLA, INCLUSIVE FECHADURA C/ ACABAMENTO SUPERIOR, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | PRÓPRIA | UN | 2 | 633.01 | 1266.02 | 633.01 | 1266.02 | 0%
15 | ELÉTRICA
15.1 | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015 | SINAPI | M3 | 20 | 6.54 | 130.8 | 6.54 | 130.8 | 0%
15.2 | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 16 | 19.54 | 312.64 | 19.54 | 312.64 | 0%
15.3 | 90456 | QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 | SINAPI | UN | 163 | 3.42 | 557.46 | 3.42 | 557.46 | 0%
15.4 | UFSB-ELE-115 | ARANDELA EM ALUMÍNIO FUNDIDO, LINHA EDRA, REF. 178 DA DIMLUX OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 16 | 231.68 | 3706.88 | 231.68 | 3706.88 | 0%
15.5 | UFSB-ELE-111 | CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM CONDULETE TOP COM TAMPA E ADAPTADOR. (ABNT) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | pt | 19 | 27.48 | 522.12 | 27.48 | 522.12 | 0%
15.6 | UFSB-ELE-PEQ-244 | CAIXA DE PASSAGEM 4" X 2", PVC, COM TAMPA CEGA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | PRÓPRIA | UN | 90 | 9 | 810 | 9 | 810 | 0%
15.7 | UFSB-ELE-PEQ-131 | CAIXA DE PASSAGEM RETANGULAR 4" X 4", PVC, COM ESPELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | PRÓPRIA | UN | 38 | 17.93 | 681.34 | 17.93 | 681.34 | 0%
15.8 | UFSB-CIV-97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 40 X 40 X 80 CM COM TAMPA | PRÓPRIA | UN | 4 | 193.42 | 773.68 | 193.42 | 773.68 | 0%
15.9 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 56 | 11.03 | 617.68 | 11.03 | 617.68 | 0%
15.10 | 91917 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 8 | 13.24 | 105.92 | 13.24 | 105.92 | 0%
15.11 | 91908 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 14.91 | 29.82 | 14.91 | 29.82 | 0%
15.12 | 93020 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 20.89 | 41.78 | 20.89 | 41.78 | 0%
15.13 | UFSB-ELE-333 | Curva de inversão 200x50 mm | PRÓPRIA | un | 3 | 39.71 | 119.13 | 39.71 | 119.13 | 0%
15.14 | UFSB-CONELE-001 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 3 | 35.31 | 105.93 | 35.31 | 105.93 | 0%
15.15 | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 1 | 71.41 | 71.41 | 71.41 | 71.41 | 0%
15.16 | UFSB-ELE-93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A EM CAIXA MOLDADA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 2 | 57.72 | 115.44 | 57.72 | 115.44 | 0%
15.17 | UFSB-ELE-207 | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | PRÓPRIA | un | 2 | 478.38 | 956.76 | 478.38 | 956.76 | 0%
15.18 | 93667 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 2 | 58.69 | 117.38 | 58.69 | 117.38 | 0%
15.19 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 2 | 10.75 | 21.5 | 10.75 | 21.5 | 0%
15.20 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 7 | 10.75 | 75.25 | 10.75 | 75.25 | 0%
15.21 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 10 | 9.41 | 94.1 | 9.41 | 94.1 | 0%
15.22 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 15 | 9.91 | 148.65 | 9.91 | 148.65 | 0%
15.23 | UFSB-ELE-93667 | DISPOSITIVO DR, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE ATÉ 25 A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | UN | 7 | 122.07 | 854.49 | 122.07 | 854.49 | 0%
15.24 | UFSB-ELE-S09041 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | PRÓPRIA | un | 8 | 111.54 | 892.32 | 111.54 | 892.32 | 0%
15.25 | UFSB-ELE-202 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR | PRÓPRIA | m | 45 | 34.37 | 1546.65 | 34.37 | 1546.65 | 0%
15.26 | UFSB-ELE-113 | Tampa de encaixe 200 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | m | 4 | 22.53 | 90.12 | 22.53 | 90.12 | 0%
15.27 | UFSB-ELE-S09533 | Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 2 | 15.43 | 30.86 | 15.43 | 30.86 | 0%
15.28 | UFSB-ELE-S095331 | Flange de ligação 200x100mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 2 | 15.81 | 31.62 | 15.81 | 31.62 | 0%
15.29 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 208 | 8.16 | 1697.28 | 8.16 | 1697.28 | 0%
15.30 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 27 | 10.57 | 285.39 | 10.57 | 285.39 | 0%
15.31 | 91865 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 10 | 13.04 | 130.4 | 13.04 | 130.4 | 0%
15.32 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 8 | 15.66 | 125.28 | 15.66 | 125.28 | 0%
15.33 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 68 | 4.91 | 333.88 | 4.91 | 333.88 | 0%
15.34 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 11 | 6.45 | 70.95 | 6.45 | 70.95 | 0%
15.35 | 91877 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 8.48 | 33.92 | 8.48 | 33.92 | 0%
15.36 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 3 | 13.28 | 39.84 | 13.28 | 39.84 | 0%
15.37 | UFSB-ELE-110 | ELETRODUTO CONDULETE TOP DIAMETRO DE 3/4, INCLUSO CONEXÕES E FIXAÇÃO COM ABRAÇADEIRA PVC. | PRÓPRIA | M | 38 | 13.58 | 516.04 | 13.58 | 516.04 | 0%
15.38 | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 16 | 9.08 | 145.28 | 9.08 | 145.28 | 0%
15.39 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 5 | 20.12 | 100.6 | 20.12 | 100.6 | 0%
15.40 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 4 | 31.81 | 127.24 | 31.81 | 127.24 | 0%
15.41 | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 43.51 | 87.02 | 43.51 | 87.02 | 0%
15.42 | UFSB-ELE-97587 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR/SOBREPOR COM DIFUSOR, QUADRADA, PARA LÂMPADA LED, 4 X 13W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO | PRÓPRIA | UN | 25 | 170.9 | 4272.5 | 170.9 | 4272.5 | 0%
15.43 | 74131/004 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 409.77 | 409.77 | 409.77 | 409.77 | 0%
15.44 | 74131/008 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 1092.59 | 1092.59 | 1092.59 | 1092.59 | 0%
15.45 | UFSB-ELE-122 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | PRÓPRIA | un | 30 | 4.12 | 123.6 | 4.12 | 123.6 | 0%
15.46 | UFSB2-LOG-129 | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | PRÓPRIA | un | 9 | 4.07 | 36.63 | 4.07 | 36.63 | 0%
15.47 | UFSB-ELE-37.19.0601 | Transformador de corrente 0 A 100-5A | PRÓPRIA | un | 3 | 165.32 | 495.96 | 165.32 | 495.96 | 0%
15.48 | UFSB-ELE-37.19.060 | Transformador de corrente 50-5 A até 150-5A | PRÓPRIA | un | 3 | 132.33 | 396.99 | 132.33 | 396.99 | 0%
15.49 | CRN 53 | MULTIMEDIDOR DE GRANDEZAS ELETRICAS | CAERN | UN | 2 | 630 | 1260 | 630 | 1260 | 0%
15.50 | 00001570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 117 | 0.49 | 57.33 | 0.49 | 57.33 | 0%
15.51 | 00001571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | SINAPI | UN | 36 | 0.63 | 22.68 | 0.63 | 22.68 | 0%
15.52 | 00001573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 49 | 0.75 | 36.75 | 0.75 | 36.75 | 0%
15.53 | 00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 55 | 0.97 | 53.35 | 0.97 | 53.35 | 0%
15.54 | 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 3 | 1.34 | 4.02 | 1.34 | 4.02 | 0%
15.55 | 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 8 | 2.63 | 21.04 | 2.63 | 21.04 | 0%
15.56 | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 1772 | 3.78 | 6698.16 | 3.78 | 6698.16 | 0%
15.57 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 419 | 5.29 | 2216.51 | 5.29 | 2216.51 | 0%
15.58 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 65 | 7.13 | 463.45 | 7.13 | 463.45 | 0%
15.59 | 92982 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 392 | 11.33 | 4441.36 | 11.33 | 4441.36 | 0%
15.60 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 80 | 25.28 | 2022.4 | 25.28 | 2022.4 | 0%
15.61 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 317 | 48.36 | 15330.12 | 48.36 | 15330.12 | 0%
15.62 | UFSB-ELE-206 | Tê horizontal 200 x 50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 2 | 47.78 | 95.56 | 47.78 | 95.56 | 0%
15.63 | UFSB-ELE-108 | PONTO DE TOMADA DUPLA 2P+T 20A, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) | PRÓPRIA | pt | 12 | 43.13 | 517.56 | 43.13 | 517.56 | 0%
15.64 | 91992 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 10 | 31.4 | 314 | 31.4 | 314 | 0%
15.65 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 9 | 21.24 | 191.16 | 21.24 | 191.16 | 0%
15.66 | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 3 | 34.02 | 102.06 | 34.02 | 102.06 | 0%
15.67 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 20 | 24.08 | 481.6 | 24.08 | 481.6 | 0%
15.68 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 25.75 | 51.5 | 25.75 | 51.5 | 0%
15.69 | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 19 | 39.7 | 754.3 | 39.7 | 754.3 | 0%
15.70 | UFSB-ELE2019-11 | FITA METALICA PERFURADA 17MM, REF. TEL-751 OU SIMILAR | PRÓPRIA | m | 90 | 12.06 | 1085.4 | 12.06 | 1085.4 | 0%
15.71 | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 36 | 23.56 | 848.16 | 23.56 | 848.16 | 0%
15.72 | UFSB2-ELE-0021 | Emenda interna 200 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 15 | 11.01 | 165.15 | 11.01 | 165.15 | 0%
15.73 | 35001520 | FITA DE ADVERTENCIA PARA REDE ELETRICA SUBTERRANEA - COR LARANJA, L=10 CM. | COPASA | M | 100 | 0.51 | 51 | 0.51 | 51 | 0%
15.74 | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3?) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | M | 16 | 14.63 | 234.08 | 14.63 | 234.08 | 0%
16 | SPDA
16.1 | I12411 | Minicaptor com base de fixação horizontal em aço galvanizado, h=60cm | ORSE | un | 6 | 9 | 54 | 9 | 54 | 0%
16.2 | S10729 | Fixador universal estanhado para cabos 16 a 70mm2 - fornecimento | ORSE | un | 72 | 21.25 | 1530 | 21.25 | 1530 | 0%
16.3 | UFSB-SPDA-S10694 | Conector em latão tipo minigar para cabos 16 - 50 mm² (SPDA) | PRÓPRIA | un | 8 | 21.43 | 171.44 | 21.43 | 171.44 | 0%
16.4 | UFSB-SPDA-51044 | CONECTOR ESTRUTURAL COM REGULAGEM | PRÓPRIA | U | 8 | 24.47 | 195.76 | 24.47 | 195.76 | 0%
16.5 | UFSB-SPDA-S08440 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), COM SEPARADOR DE CABOS BIMETALICOS, PARA CABOS ATE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 1 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 11.72 | 0%
16.6 | UFSB-SPDA-2019-072 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIA | M | 65 | 35.78 | 2325.7 | 35.78 | 2325.7 | 0%
16.7 | UFSB-SPDA-2019-071 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIA | M | 5 | 42.85 | 214.25 | 42.85 | 214.25 | 0%
16.8 | UFSB-SPDA-51021 | RE-BAR 8MM X 4M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | PRÓPRIA | U | 10 | 22.28 | 222.8 | 22.28 | 222.8 | 0%
16.9 | UFSB-SPDA-51022 | RE-BAR 10MM X 3M COM 3 CLIPS PARA EMENDA 8-10MM | PRÓPRIA | U | 22 | 23.57 | 518.54 | 23.57 | 518.54 | 0%
16.10 | UFSB-ELE2019-05 | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | PRÓPRIA | m | 1 | 418.94 | 418.94 | 418.94 | 418.94 | 0%
16.11 | 00001575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | SINAPI | UN | 2 | 0.97 | 1.94 | 0.97 | 1.94 | 0%
16.12 | 00001576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 2 | 1.34 | 2.68 | 1.34 | 2.68 | 0%
16.13 | 00001578 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | SINAPI | UN | 1 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | 0%
17 | LÓGICA E TELEFONIA
17.1 | UFSB-LOG-104 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | PRÓPRIA | m | 310.85 | 6.96 | 2163.52 | 6.96 | 2163.52 | 0%
17.2 | UFSB-ELE-202 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR | PRÓPRIA | m | 7.76 | 34.37 | 266.71 | 34.37 | 266.71 | 0%
17.3 | UFSB-CONELE-001 | Curva horizontal 200 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 1 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 35.31 | 0%
17.4 | UFSB-CONELE-002 | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | PRÓPRIA | un | 8 | 4.8 | 38.4 | 4.8 | 38.4 | 0%
17.5 | UFSB-ELE-124 | CURVA VERTICAL 200 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 1 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 29.66 | 0%
17.6 | UFSB-ELE-122 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SAÍDA HORIZONTAL PARA ELETRODUTO 3/4" (REF. VL 33 VALEMAM OU SIMILAR) | PRÓPRIA | un | 8 | 4.12 | 32.96 | 4.12 | 32.96 | 0%
17.7 | 91863 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 39.29 | 8.16 | 320.61 | 8.16 | 320.61 | 0%
17.8 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 10 | 7.95 | 79.5 | 7.95 | 79.5 | 0%
17.9 | UFSB-CONLOG-001 | TOMADA SIMPLES DE REDE RJ45 EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | PRÓPRIA | UN | 3 | 39.67 | 119.01 | 39.67 | 119.01 | 0%
17.10 | UFSB-CONLOG-002 | TOMADA DUPLA DE REDE RJ45 EMBUTIDA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | PRÓPRIA | UN | 11 | 50.78 | 558.58 | 50.78 | 558.58 | 0%
17.11 | UFSB-LOG-072226 | RACK FECHADO DE PAREDE COM PORTA EM ACRÍLICO - 12 U´S FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 1 | 337.68 | 337.68 | 337.68 | 337.68 | 0%
17.12 | UFSB-LOG-100 | Patch panel 24 portas cat.6, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 2 | 410.61 | 821.22 | 410.61 | 821.22 | 0%
17.13 | UFSB-LOG-39606 | Patch cable (Patch cord azul) cat.6 c/1,50m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PRÓPRIA | un | 25 | 16 | 400 | 16 | 400 | 0%
17.14 | I000041 | FIBRA OPTICA - CONECTOR OPTICO SIMPLEX MM LC | SBC | UN | 4 | 15.9 | 63.6 | 15.9 | 63.6 | 0%
17.15 | UFSB-LOG-S07384 | Fixação de eletrocalhas com suporte vertical, vergalhão (Tirante) com rosca total e chumbador (marvitec ref. 1431 ou similar) | PRÓPRIA | UN | 6 | 26.13 | 156.78 | 26.13 | 156.78 | 0%
17.16 | UFSB-LOG-69.08.010 | Distribuidor interno óptico - 1 U para até 24 fibras | PRÓPRIA | un | 1 | 521.37 | 521.37 | 521.37 | 521.37 | 0%
17.17 | UFSB-LOG-66.20.150 | Guia organizadora de cabos para rack, 19´ 1 U | PRÓPRIA | un | 4 | 20.48 | 81.92 | 20.48 | 81.92 | 0%
17.18 | 97892 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 1 | 290.37 | 290.37 | 290.37 | 290.37 | 0%
17.19 | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 37 | 15.66 | 579.42 | 15.66 | 579.42 | 0%
17.20 | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 7.2 | 10.57 | 76.1 | 10.57 | 76.1 | 0%
17.21 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 10.75 | 0%
17.22 | 91875 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 13 | 4.91 | 63.83 | 4.91 | 63.83 | 0%
17.23 | 91876 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 6.45 | 12.9 | 6.45 | 12.9 | 0%
17.24 | 93014 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 0%
17.25 | UFSB-LOG-05 | Cabo de fibra ótica de 6 vias monomodo | PRÓPRIA | m | 176 | 17.72 | 3118.72 | 17.72 | 3118.72 | 0%
18 | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA
18.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 64.9 | 30 | 1947 | 30 | 1947 | 0%
18.2 | UFSB-CIV-96372 | INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO EM PAREDES DRYWALL. | PRÓPRIA | M2 | 41.65 | 13.07 | 544.37 | 13.07 | 544.37 | 0%
18.3 | UFSB-IMPER-119501 | FORNEC. E COLOCACAO DE LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | PRÓPRIA | m2 | 119 | 4.23 | 503.37 | 4.23 | 503.37 | 0%
19 | CLIMATIZAÇÃO
19.1 | Serviços e Instalações
19.1.1 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 100 | 6.81 | 681 | 6.81 | 681 | 0%
19.1.2 | 91835 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 25 | 7.34 | 183.5 | 7.34 | 183.5 | 0%
19.1.3 | 95733 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | SINAPI | UN | 20 | 4.41 | 88.2 | 4.41 | 88.2 | 0%
19.1.4 | 97559 | CURVA 135 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4?), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 16 | 7.81 | 124.96 | 7.81 | 124.96 | 0%
19.1.5 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 56 | 56 | 56 | 56 | 0%
19.1.6 | 97333 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 25 | 47.85 | 1196.25 | 47.85 | 1196.25 | 0%
19.1.7 | 97334 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 5/8?, COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA CENTRAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 25 | 58.23 | 1455.75 | 58.23 | 1455.75 | 0%
19.1.8 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 80 | 16.71 | 1336.8 | 16.71 | 1336.8 | 0%
19.1.9 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 80 | 21.18 | 1694.4 | 21.18 | 1694.4 | 0%
19.1.10 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 48 | 3.8 | 182.4 | 3.8 | 182.4 | 0%
19.2 | Materiais
19.2.1 | 675 | DIFUSOR COM REGISTRO 4 VIAS BRANCO ADLT 200 X 200 MM | COTAÇÃO | UN | 6 | 70.82 | 424.92 | 70.82 | 424.92 | 0%
19.2.2 | 667 | DIFUSOR COM REGISTRO 4 VIAS BRANCO ADLT 300X 300 MM | COTAÇÃO | UN | 7 | 91.67 | 641.69 | 91.67 | 641.69 | 0%
19.2.3 | 509 | FITA ALUMINIO 50 X 50 MM | COTAÇÃO | UN | 16 | 42.39 | 678.24 | 42.39 | 678.24 | 0%
19.2.4 | 617 | MPU SELANTE ACRILICO 430 GR | COTAÇÃO | UN | 10 | 20.16 | 201.6 | 20.16 | 201.6 | 0%
19.2.5 | 508 | PAINEL MPU 20 MM X 2 MX1,2M | COTAÇÃO | UN | 55 | 111.3 | 6121.5 | 111.3 | 6121.5 | 0%
19.2.6 | 21281 1 | PERFIL "CANTO ACABAMENTO" EM PVC P/PAINEL MPU P/DUTOS DE AR CONDICIONADO C/10 PÇS | COTAÇÃO | UN | 7 | 50 | 350 | 50 | 350 | 0%
19.2.7 | 21281 2 | PERFIL "CANTO" EM AÇO P/PAINEL MPU P/DUTOS DE AR CONDICIONADO C/100 PÇS | COTAÇÃO | UN | 1 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0%
19.2.8 | 21281 3 | ADESIVO DE CONTATO CASCOLAR 2,8 LITROS | COTAÇÃO | UN | 5 | 102.35 | 511.75 | 102.35 | 511.75 | 0%
19.2.9 | 21281 4 | PERFIL BAIONETA EM ALUMINIO PARA PAINEL MPU | COTAÇÃO | UN | 64 | 25 | 1600 | 25 | 1600 | 0%
19.2.10 | COT 01 | AR CONDICIONADO SPLITAO 7,5 TR 220 VOLTS (CARRIER OU SIMILAR) | COTAÇÃO | UN | 1 | 14340.25 | 14340.25 | 14340.25 | 14340.25 | 0%
20 | GÁS
20.1 | Serviços de ligação
20.1.1 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 16.71 | 133.68 | 16.71 | 133.68 | 0%
20.1.2 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 8 | 21.18 | 169.44 | 21.18 | 169.44 | 0%
20.1.3 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 35 | 3.8 | 133 | 3.8 | 133 | 0%
20.1.4 | 100762 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | SINAPI | M2 | 16 | 38.03 | 608.48 | 38.03 | 608.48 | 0%
20.1.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 9.45 | 60.28 | 569.65 | 60.28 | 569.65 | 0%
20.1.6 | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | SINAPI | M3 | 5.67 | 181.83 | 1030.98 | 181.83 | 1030.98 | 0%
20.1.7 | 96616 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 | SINAPI | M3 | 0.95 | 497.47 | 472.6 | 497.47 | 472.6 | 0%
20.1.8 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | SINAPI | M3 | 2.84 | 36.55 | 103.8 | 36.55 | 103.8 | 0%
20.1.9 | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.3 | 370.69 | 111.21 | 370.69 | 111.21 | 0%
20.1.10 | 92873 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 0.3 | 165.38 | 49.61 | 165.38 | 49.61 | 0%
20.2 | Montagem cavalete e conexões
20.2.1 | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 96 | 16.71 | 1604.16 | 16.71 | 1604.16 | 0%
20.2.2 | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | SINAPI | H | 96 | 21.18 | 2033.28 | 21.18 | 2033.28 | 0%
20.3 | Materiais
20.3.1 | 1800002 | COLETOR MODULO SIMPLES P-45 | COTAÇÃO | UN | 2 | 22.1 | 44.2 | 22.1 | 44.2 | 0%
20.3.2 | 7300014 | VÁLVULA ESFERICA TRIPARTIDA 300 LBS 3/4 POL | COTAÇÃO | UN | 2 | 50 | 100 | 50 | 100 | 0%
20.3.3 | 22813 | TE DE AÇO 300LBS 3/4 POL | COTAÇÃO | UN | 1 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 0%
20.3.4 | 22810 | CAPS AÇO 300 LBS 3/4 POL | COTAÇÃO | UN | 2 | 7.7 | 15.4 | 7.7 | 15.4 | 0%
20.3.5 | 3200035 | PIG TAIL DE BORRACHA PARA P-45 7 1/16 | COTAÇÃO | UN | 2 | 13.28 | 26.56 | 13.28 | 26.56 | 0%
20.3.6 | 7400019 | VÁLVULA DE RETENÇÃO 1/2 POL P-45 | COTAÇÃO | UN | 2 | 6.73 | 13.46 | 6.73 | 13.46 | 0%
20.3.7 | 6000069 | REGULADOR DE 1 ESTAGIO GÁS GLP VAZÃO 8KG/H | COTAÇÃO | UN | 1 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 123.4 | 0%
20.3.8 | 2400021 | BUCHA REDUÇÃO DE AÇO 3/4 X 1/2 POL | COTAÇÃO | UN | 2 | 6.79 | 13.58 | 6.79 | 13.58 | 0%
20.3.9 | 2400017 | NIPLE DE REDUÇÃO DE 1/2 X 1/4 POL LATÃO | COTAÇÃO | UN | 2 | 4.9 | 9.8 | 4.9 | 9.8 | 0%
20.3.10 | 2300086 | UNIÃO DE ASSENTO BRONZE DE AÇO 300 LBS 3/4 POL | COTAÇÃO | UN | 1 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | 69.94 | 0%
20.3.11 | 13694 | NIPLE DUPLO AÇO 300 LBS 3/4 POL | COTAÇÃO | UN | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0%
20.3.12 | 5300213 | SUPORTE TIPO PAREDE EM L 4 X 4 POL X 1/8 | COTAÇÃO | UN | 14 | 5.94 | 83.16 | 5.94 | 83.16 | 0%
20.3.13 | 5200028 | BUCHAS S 08 COM PARAFUSO | COTAÇÃO | UN | 4 | 0.52 | 2.08 | 0.52 | 2.08 | 0%
20.3.14 | 00039747 | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2 " (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | SINAPI | M | 87 | 33.3 | 2897.1 | 33.3 | 2897.1 | 0%
20.3.15 | 21115 | LUVA DE COBRE LISO 15 MM | COTAÇÃO | UN | 15 | 1.4 | 21 | 1.4 | 21 | 0%
20.3.16 | 2200005 | CONCECTOR FEMEA 15 MM X 1/2 POL | COTAÇÃO | UN | 6 | 6.56 | 39.36 | 6.56 | 39.36 | 0%
20.3.17 | 2200050 | COTOVELO LR 90 GRAUS 15 MM X 1/2 POL | COTAÇÃO | UN | 2 | 8.29 | 16.58 | 8.29 | 16.58 | 0%
20.3.18 | 2200025 | TE COBRE LISO TIPO 15 MM | COTAÇÃO | UN | 5 | 6.08 | 30.4 | 6.08 | 30.4 | 0%
20.3.19 | 21137 | COTOVELO LISO 90 GRAUS 15 MM TIPO | COTAÇÃO | UN | 15 | 2.2 | 33 | 2.2 | 33 | 0%
20.3.20 | 19348 | PASTA DE FLUXO 110g | COTAÇÃO | UN | 5 | 8.9 | 44.5 | 8.9 | 44.5 | 0%
20.3.21 | 18910 | SOLDA FOSCOLPER | COTAÇÃO | UN | 120 | 2.5 | 300 | 2.5 | 300 | 0%
20.3.22 | 19348 | NIPLE DUPLO AÇO 300 LBS 1/2 POL | COTAÇÃO | UN | 5 | 6 | 30 | 6 | 30 | 0%
20.3.23 | 7300013 | VÁLVULA ESFÉRICA TRIPARTIDA 300 LBS DE 1/2 POL | COTAÇÃO | UN | 5 | 55.1 | 275.5 | 55.1 | 275.5 | 0%
20.3.24 | 5546777 | MANGUEIRA METALICA DE 80 CM X 1/2 POL BM X BM | COTAÇÃO | UN | 5 | 12.74 | 63.7 | 12.74 | 63.7 | 0%
20.3.25 | 6011128 | REGULADOR DE BAIXA PRESSÃO 1 KG/H | COTAÇÃO | UN | 5 | 26.15 | 130.75 | 26.15 | 130.75 | 0%
20.3.26 | 7700020 | VÁLVULA UGV1 TIPO P 13 DE 1/2 POL | COTAÇÃO | UN | 5 | 9.38 | 46.9 | 9.38 | 46.9 | 0%
20.3.27 | 9637534 | ABRACADEIRA GALVANIZADA CIRCULAR | COTAÇÃO | UN | 10 | 0.86 | 8.6 | 0.86 | 8.6 | 0%
20.3.28 | 3686 | BICO DE BUNSEN MODELO A DEFINIR | COTAÇÃO | UN | 5 | 100 | 500 | 100 | 500 | 0%
21 | PCI
21.1 | 25650 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO S12 ( 316 MM X 158MM) | COTAÇÃO | UN | 2 | 18.4 | 36.8 | 18.4 | 36.8 | 0%
21.2 | 25055 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO P1 ( 202 MM) | COTAÇÃO | UN | 5 | 8.6 | 43 | 8.6 | 43 | 0%
21.3 | 26136 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO S3 ( 316 MM X 158MM) | COTAÇÃO | UN | 5 | 18.4 | 92 | 18.4 | 92 | 0%
21.4 | 25749 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO E5 (224 MM X 224MM) | COTAÇÃO | UN | 4 | 12.3 | 49.2 | 12.3 | 49.2 | 0%
21.5 | 25510 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO A5 ( 340 MM) | COTAÇÃO | UN | 1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 0%
21.6 | 25245 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO P2 ( 202 MM) | COTAÇÃO | UN | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0%
21.7 | 23607 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO A2 ( 272MM ) | COTAÇÃO | UN | 1 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 0%
21.8 | 25295 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO A3 ( 272MM ) | COTAÇÃO | UN | 1 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0%
21.9 | 26244 | PLACA SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE TIPO E 17 ( 100 MM X 100 MM) | COTAÇÃO | UN | 1 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 80.6 | 0%
21.10 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 6 | 26.42 | 158.52 | 26.42 | 158.52 | 0%
21.11 | 00010891 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 156.53 | 0%
21.12 | 00010888 | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 4 KG, CLASSE BC | SINAPI | UN | 1 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 512.3 | 0%
21.13 | 18520 | EXTINTOR ABC 6 KG | COTAÇÃO | UN | 2 | 124.3 | 248.6 | 124.3 | 248.6 | 0%
21.14 | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 8 | 3.8 | 30.4 | 3.8 | 30.4 | 0%
22 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
22.1 | UFSB-ARQ-PEQ-123 | Placa de identificação de ambientes em alto relevo, inclusive marcação em braile nas dimensoes de 23x15x3mm*, conforme Norma NBR 9050 (*) Medidas podem variar conforme projeto | PRÓPRIA | Un | 6 | 105.81 | 634.86 | 105.81 | 634.86 | 0%
22.2 | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | SINAPI | M3 | 12.39 | 5.57 | 69.01 | 5.57 | 69.01 | 0%
22.3 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | SINAPI | M3XKM | 123.9 | 1.71 | 211.87 | 1.71 | 211.87 | 0%
22.4 | UFSB-COMP-270501 | LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) | PRÓPRIA | m2 | 136 | 2.82 | 383.52 | 2.82 | 383.52 | 0%
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO UFSB: |  | 408386.91 | SUBTOTAL | 408386.91 | 0%
[5 empty] | BDI 27,04% |  | 106550.2169 | BDI CONVENCIONAL% | 106550.2169 | 0%
[5 empty] | BDI DIFERENCIADO 16,86% |  | 2417.7661 | BDI DIFERENCIADO% | 2417.7661 | 0%
[5 empty] | TOTAL FINAL UFSB: |  | 517354.89 | TOTAL ORÇAMENTO: | 517354.89 | 0%