## PROPOSTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA |  |  |  | DATABASE: |  |  |  | DADOS DO LICITANTE
OBRA: | CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIO NO CAMPUS SOSÍGENES COSTA |  |  | 03/2020 COM DESONERAÇÃO |  |  |  | 1 - O licitante deverá preencher SOMENTE as células em AMARELO com seu respectivo BDI e percentual de Desconto Linear. A planilha será preenchida automaticamente a partir do preenchimento dessas 02 células.
CNPJ: | 18.560.547/001-07 |  |  | ENCARGOS SOCIAIS: |  | BDI: |  | 2 - O desconto a ser publicado pelo licitante encontra-se na célula em azul "Desconto Final"
LOCAL: | Campus Sosígenes Costa - Porto Seguro - BA |  |  | 84,04%(HORA) 47,00%(MÊS) |  | 26.39% |  | BDI: | DESCONTO LINEAR | DESCONTO FINAL
[8 empty] | 26.39% | 0% | 0%
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA UFSB | [7 empty] | PROPOSTA LICITANTE
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | FONTE | UND | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO R$ | PREÇO TOTAL R$ | PREÇO UNITÁRIO COM DESCONTO UNITÁRIO R$ | PREÇO FINAL COM BDI E DESCONTO | % DESCONTO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [5 empty] | 8780.4 |  | 8780.4
1.1 | PREPARAÇÃO DO TERRENO | [5 empty] | 39.99
1.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 137.89 | 0.29 | 39.99 | 0.29 | 39.99 | 0%
1.2 | CONSTRUÇÃO DO CANTEIRO DA OBRA | [5 empty] | 6662.88 | 0 | 0
1.2.1 | GPS-332303 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | PRÓPRIA | M2 | 1 | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 291.3 | 0%
1.2.2 | 98458 | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 | SINAPI | M2 | 68 | 76.25 | 5185 | 76.25 | 5185 | 0%
1.2.3 | COMP-820934 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA (UN) | PRÓPRIA | UN | 1 | 1186.58 | 1186.58 | 1186.58 | 1186.58 | 0%
1.3 | LOCAÇÃO DA OBRA | [5 empty] | 2077.53 | 0 | 0
1.3.1 | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | SINAPI | M | 54.6 | 38.05 | 2077.53 | 38.05 | 2077.53 | 0%
2 | GERENCIAMENTO DE OBRAS / FISCALIZAÇÃO | [5 empty] | 19062.15 | 0 | 19062.15
2.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [5 empty] | 19062.15 | 0 | 0
2.1.1 | GPS-011737_2 | ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA | SBC | MES | 3 | 6354.05 | 19062.15 | 6354.05 | 19062.15 | 0%
3 | INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES | [5 empty] | 13710.08 | 0 | 13710.08
3.1 | ESCAVAÇÃO | [5 empty] | 6226.36 | 0 | 0
3.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 14.8 | 60.28 | 892.14 | 60.28 | 892.14 | 0%
3.1.2 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 25.54 | 94.58 | 2415.57 | 94.58 | 2415.57 | 0%
3.1.3 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 36.31 | 26.21 | 951.69 | 26.21 | 951.69 | 0%
3.1.4 | GPS-C0095 | APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG | SEINFRA | M2 | 11.74 | 25.91 | 304.18 | 25.91 | 304.18 | 0%
3.1.5 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | SINAPI | M2 | 56.75 | 29.3 | 1662.78 | 29.3 | 1662.78 | 0%
3.2 | FORMAS | [5 empty] | 3404.45 | 0 | 0
3.2.1 | SAPATAS | [5 empty] | 837.31 | 0 | 0
3.2.1.1 | GPS-030067 | FORMA DE MADEIRA PARA SAPATAS | SBC | M2 | 8.96 | 93.45 | 837.31 | 93.45 | 837.31 | 0%
3.2.2 | BALDRAMES | [5 empty] | 2567.14 | 0 | 0
3.2.2.1 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | SINAPI | M2 | 37.83 | 67.86 | 2567.14 | 67.86 | 2567.14 | 0%
3.3 | ARMADURAS | [5 empty] | 1903.42 | 0 | 0
3.3.1 | SAPATAS | [5 empty] | 534.4 | 0 | 0
3.3.1.1 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 64 | 8.35 | 534.4 | 8.35 | 534.4 | 0%
3.3.2 | BALDRAMES | [5 empty] | 1369.02 | 0 | 0
3.3.2.1 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 31 | 12.43 | 385.33 | 12.43 | 385.33 | 0%
3.3.2.2 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 12.55 | 0%
3.3.2.3 | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 1 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | 0%
3.3.2.4 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 83 | 9.68 | 803.44 | 9.68 | 803.44 | 0%
3.3.2.5 | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 8 | 8.35 | 66.8 | 8.35 | 66.8 | 0%
3.3.2.6 | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | SINAPI | KG | 13 | 6.92 | 89.96 | 6.92 | 89.96 | 0%
3.4 | CONCRETOS | [5 empty] | 2175.85 | 0 | 0
3.4.1 | SAPATAS | [5 empty] | 779.78 | 0 | 0
3.4.1.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | SINAPI | M2 | 0.26 | 23.32 | 6.06 | 23.32 | 6.06 | 0%
3.4.1.2 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 1.38 | 560.67 | 773.72 | 560.67 | 773.72 | 0%
3.4.2 | BALDRAMES | [5 empty] | 1396.07 | 0 | 0
3.4.2.1 | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016 | SINAPI | M3 | 0.33 | 271.19 | 89.49 | 271.19 | 89.49 | 0%
3.4.2.2 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA ? LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | SINAPI | M3 | 2.65 | 493.05 | 1306.58 | 493.05 | 1306.58 | 0%
4 | SUPERESTRUTURA | [5 empty] | 17011.89 | 0 | 17011.89
4.1 | FORMAS | [5 empty] | 12643.42 | 0 | 0
4.1.1 | PILARES | [5 empty] | 3692.3 | 0 | 0
4.1.1.1 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 34.65 | 106.56 | 3692.3 | 106.56 | 3692.3 | 0%
4.1.2 | VIGAS | [5 empty] | 2952.96 | 0 | 0
4.1.2.1 | 92451 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 25.38 | 116.35 | 2952.96 | 116.35 | 2952.96 | 0%
4.1.3 | LAJES | [5 empty] | 5998.16 | 0 | 0
4.1.3.1 | GPS-74141/004_1 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADU-RA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 25MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | SINAPI | M2 | 55.12 | 108.82 | 5998.16 | 108.82 | 5998.16 | 0%
4.2 | ARMADURAS | [5 empty] | 3336.27 | 0 | 0
4.2.1 | PILARES | [5 empty] | 1161.51 | 0 | 0
4.2.1.1 | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 29 | 12.59 | 365.11 | 12.59 | 365.11 | 0%
4.2.1.2 | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 110 | 7.24 | 796.4 | 7.24 | 796.4 | 0%
4.2.2 | VIGAS | [5 empty] | 1028.26 | 0 | 0
4.2.2.1 | 92783 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 16 | 12.43 | 198.88 | 12.43 | 198.88 | 0%
4.2.2.2 | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 37 | 9.66 | 357.42 | 9.66 | 357.42 | 0%
4.2.2.3 | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | SINAPI | KG | 57 | 8.28 | 471.96 | 8.28 | 471.96 | 0%
4.2.3 | LAJES | [5 empty] | 1146.5 | 0 | 0
4.2.3.1 | COMP-162099 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM (M2) | PRÓPRIA | M2 | 110.24 | 10.4 | 1146.5 | 10.4 | 1146.5 | 0%
4.3 | CONCRETOS | [5 empty] | 1032.2 | 0 | 0
4.3.1 | PILARES | [5 empty] | 475.16 | 0 | 0
4.3.1.1 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | SINAPI | M3 | 1.24 | 383.19 | 475.16 | 383.19 | 475.16 | 0%
4.3.2 | VIGAS | [5 empty] | 557.04 | 0 | 0
4.3.2.1 | 99439 | CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_06/2015 | SINAPI | M3 | 1.32 | 422 | 557.04 | 422 | 557.04 | 0%
5 | ALVENARIA / VEDAÇÃO / DIVISÓRIA | [5 empty] | 8097.08 | 0 | 8097.08
5.1 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO / VEDAÇÃO | [5 empty] | 4574.94 | 0 | 0
5.1.1 | 87471 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 27.41 | 38.48 | 1054.74 | 38.48 | 1054.74 | 0%
5.1.2 | 87477 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 9.4 | 34.48 | 324.11 | 34.48 | 324.11 | 0%
5.1.3 | 87483 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 14.62 | 44.62 | 652.34 | 44.62 | 652.34 | 0%
5.1.4 | 87489 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 46.11 | 37.98 | 1751.26 | 37.98 | 1751.26 | 0%
5.1.5 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 43.07 | 18.4 | 792.49 | 18.4 | 792.49 | 0%
5.2 | VERGAS E CHAPIM | [5 empty] | 2551.08 | 0 | 0
5.2.1 | 93186 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 3.22 | 44.01 | 141.71 | 44.01 | 141.71 | 0%
5.2.2 | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 19.81 | 49.66 | 983.76 | 49.66 | 983.76 | 0%
5.2.3 | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 6.02 | 42.22 | 254.16 | 42.22 | 254.16 | 0%
5.2.4 | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 2.1 | 50.1 | 105.21 | 50.1 | 105.21 | 0%
5.2.5 | 93196 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 3.22 | 42.41 | 136.56 | 42.41 | 136.56 | 0%
5.2.6 | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | SINAPI | M | 19.81 | 46.93 | 929.68 | 46.93 | 929.68 | 0%
5.3 | SOLEIRAS E PEITORIS | [5 empty] | 971.06 | 0 | 0
5.3.1 | GPS-40676 | ASSENTAMENTO DE PEITORIL COM ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE L=15CM - COM FORNECIMENTO DE MATERIAL | SINAPI | M | 16.45 | 40.12 | 659.97 | 40.12 | 659.97 | 0%
5.3.2 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | SINAPI | M | 4.36 | 71.35 | 311.09 | 71.35 | 311.09 | 0%
6 | PISO | [5 empty] | 15729.15 | 0 | 15729.15
6.1 | PISOS INTERNOS | [5 empty] | 10371 | 0 | 0
6.1.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 2.97 | 60.28 | 179.03 | 60.28 | 179.03 | 0%
6.1.2 | 72183 | PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA | SINAPI | M2 | 49.42 | 77.04 | 3807.32 | 77.04 | 3807.32 | 0%
6.1.3 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 42.8 | 33.32 | 1426.1 | 33.32 | 1426.1 | 0%
6.1.4 | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 6.62 | 42.09 | 278.64 | 42.09 | 278.64 | 0%
6.1.5 | COMP-972767 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | PRÓPRIA | M2 | 49.42 | 5.67 | 280.21 | 5.67 | 280.21 | 0%
6.1.6 | GPS-72137_1 | PISO INDUSTRIAL ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 08MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | SINAPI | M2 | 42.8 | 84.68 | 3624.3 | 84.68 | 3624.3 | 0%
6.1.7 | 87261 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 6.62 | 117.13 | 775.4 | 117.13 | 775.4 | 0%
6.2 | PISOS EXTERNOS | [5 empty] | 5358.15 | 0 | 0
6.2.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 4.28 | 60.28 | 258 | 60.28 | 258 | 0%
6.2.2 | 94994 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016 | SINAPI | M2 | 61.1 | 72.38 | 4422.42 | 72.38 | 4422.42 | 0%
6.2.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | SINAPI | M | 19 | 35.67 | 677.73 | 35.67 | 677.73 | 0%
7 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 6329.48 | 0 | 6329.48
7.1 | ARGAMASSAS PARA PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 4696.66 | 0 | 0
7.1.1 | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 213.64 | 3.22 | 687.92 | 3.22 | 687.92 | 0%
7.1.2 | 87547 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 191.47 | 18.16 | 3477.1 | 18.16 | 3477.1 | 0%
7.1.3 | 87535 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 22.17 | 23.98 | 531.64 | 23.98 | 531.64 | 0%
7.2 | ACABAMENTOS DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS | [5 empty] | 1632.82 | 0 | 0
7.2.1 | GPS-170429_3 | PORCELANATO ESMALTADO, BORDA RETIFICADO, LINHA MUNARI COR BRANCA (30.0x60.0cm) | SBC | M2 | 22.17 | 65.58 | 1453.91 | 65.58 | 1453.91 | 0%
7.2.2 | GPS-C1123 | REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) | SEINFRA | M2 | 22.17 | 8.07 | 178.91 | 8.07 | 178.91 | 0%
8 | PINTURA | [5 empty] | 5588.93 | 0 | 5588.93
8.1 | PAREDES E FORROS | [5 empty] | 5384.8 | 0 | 0
8.1.1 | 88497 | APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 191.47 | 11.38 | 2178.93 | 11.38 | 2178.93 | 0%
8.1.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 191.47 | 1.99 | 381.03 | 1.99 | 381.03 | 0%
8.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - COR BRANCO | SINAPI | M2 | 152.45 | 10.86 | 1655.61 | 10.86 | 1655.61 | 0%
8.1.4 | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 49.42 | 2.33 | 115.15 | 2.33 | 115.15 | 0%
8.1.5 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | SINAPI | M2 | 49.42 | 12.46 | 615.77 | 12.46 | 615.77 | 0%
8.1.6 | 95305 | TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. | SINAPI | M2 | 39.03 | 11.23 | 438.31 | 11.23 | 438.31 | 0%
8.2 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 204.13 | 0 | 0
8.2.1 | 74065/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO NIVELADOR BRANCO | SINAPI | M2 | 9.22 | 22.14 | 204.13 | 22.14 | 204.13 | 0%
9 | ESQUADRIAS | [5 empty] | 22539.02 | 0 | 22539.02
9.1 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 1432.48 | 0 | 0
9.1.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | SINAPI | UN | 2 | 716.24 | 1432.48 | 716.24 | 1432.48 | 0%
9.2 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 20835.28 | 0 | 0
9.2.1 | GPS-25.02.250 | PORTA EM ALUMÍNIO ANODIZADO DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, SOB MEDIDA - BRONZE/PRETO | CPOS | m² | 8.82 | 756.29 | 6670.48 | 756.29 | 6670.48 | 0%
9.2.2 | 25.01.520 | Caixilho em alumínio anodizado maxim-ar, sob medida - bronze/preto | CPOS | m² | 0.65 | 725.13 | 471.33 | 725.13 | 471.33 | 0%
9.2.3 | GPS-25.01.530_1 | Caixilho em alumínio anodizado de correr, sob medida - bronze/preto | CPOS | m² | 17.3 | 791.53 | 13693.47 | 791.53 | 13693.47 | 0%
9.3 | OUTROS ELEMENTOS | [5 empty] | 271.26 | 0 | 0
9.3.1 | GPS-C4638 | PUXADOR HORIZONTAL/VERTICAL PARA PORTA | SEINFRA | M | 0.8 | 225.88 | 180.7 | 225.88 | 180.7 | 0%
9.3.2 | COMP-953606 | ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS | PRÓPRIA | UN | 1 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 90.56 | 0%
10 | COBERTURA | [5 empty] | 6148.37 | 0 | 6148.37
10.1 | TELHAS | [5 empty] | 6148.37 | 0 | 0
10.1.1 | 92567 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | SINAPI | M2 | 88.43 | 21.03 | 1859.68 | 21.03 | 1859.68 | 0%
10.1.2 | 55960 | IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR | SINAPI | M2 | 88.43 | 4.87 | 430.65 | 4.87 | 430.65 | 0%
10.1.3 | 94443 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M2 | 88.43 | 22.15 | 1958.72 | 22.15 | 1958.72 | 0%
10.1.4 | 94221 | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 25.08 | 16.63 | 417.08 | 16.63 | 417.08 | 0%
10.1.5 | 94227 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | SINAPI | M | 38.6 | 38.4 | 1482.24 | 38.4 | 1482.24 | 0%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 11198.83 | 0 | 11198.83
11.1 | QUADROS ELÉTRICOS | [5 empty] | 1528.51 | 0 | 0
11.1.1 | QDFL | [5 empty] | 1452.77 | 0 | 0
11.1.1.1 | GPS-83463_1 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | 304.05 | 0%
11.1.1.2 | GPS-S09041_2 | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 12kA - 275v | ORSE | UN | 4 | 71.31 | 285.24 | 71.31 | 285.24 | 0%
11.1.1.3 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 7 | 9.55 | 66.85 | 9.55 | 66.85 | 0%
11.1.1.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | SINAPI | UN | 5 | 10.05 | 50.25 | 10.05 | 50.25 | 0%
11.1.1.5 | GPS-93667_1 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 6A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 | PRÓPRIA | UN | 1 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 59.72 | 0%
11.1.1.6 | GPS-S11383_6 | Disjuntor termomagnético tripolar 20 A | ORSE | un | 1 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 0%
11.1.1.7 | GPS-078140_2 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO PINO 2,5MM2 LONGO | SBC | UN | 25 | 1.23 | 30.75 | 1.23 | 30.75 | 0%
11.1.1.8 | GPS-078141_1 | TERMINAL OLHAL PRE-ISOLADO PINO 6,0MM2 LONGO | SBC | UN | 10 | 1.23 | 12.3 | 1.23 | 12.3 | 0%
11.1.1.9 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 12 | 2.63 | 31.56 | 2.63 | 31.56 | 0%
11.1.1.10 | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 3 | 5.68 | 17.04 | 5.68 | 17.04 | 0%
11.1.1.11 | GPS-S08006 | TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE 2,50 mm2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | ORSE | UND. | 26 | 1.41 | 36.66 | 1.41 | 36.66 | 0%
11.1.1.12 | GPS-S11847_1 | Transformador de corrente de 50/5A | ORSE | un | 3 | 160.87 | 482.61 | 160.87 | 482.61 | 0%
11.1.2 | PGBT-N3 | [5 empty] | 75.74 | 0 | 0
11.1.2.1 | GPS-S11383_6 | Disjuntor termomagnético tripolar 20 A | ORSE | un | 1 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 75.74 | 0%
11.2 | ELETRODUTOS/ELETROCALHAS | [5 empty] | 3199.28 | 0 | 0
11.2.1 | GPS-91863_3 | ELETRODUTO CONDULETE TOP COR CINZA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 38 | 23 | 874 | 23 | 874 | 0%
11.2.2 | GPS-95749_1 | ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 48 | 16.69 | 801.12 | 16.69 | 801.12 | 0%
11.2.3 | GPS-91864_10 | ELETRODUTO CONDULETE TOP COR CINZA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 19 | 28.69 | 545.11 | 28.69 | 545.11 | 0%
11.2.4 | GPS-95757_1 | ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 32 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 7 | 20.25 | 141.75 | 20.25 | 141.75 | 0%
11.2.5 | GPS-91864_2 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO NO PISO, INCLUSIVE CONEXÕES, ESCVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 54 | 9.08 | 490.32 | 9.08 | 490.32 | 0%
11.2.6 | GPS-S11749_1 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 32 mm (1"), tipo sealtubo | ORSE | m | 3 | 10.31 | 30.93 | 10.31 | 30.93 | 0%
11.2.7 | GPS-062310_1 | BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL DE 3/4" | SBC | UN | 4 | 13.31 | 53.24 | 13.31 | 53.24 | 0%
11.2.8 | 91905 | CURVA 90 GRAUS PARA CONDULETE TOP, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PISO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 12.06 | 24.12 | 12.06 | 24.12 | 0%
11.2.9 | 91893 | CURVA 90 GRAUS PARA CONDULETE TOP, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 3 | 10.43 | 31.29 | 10.43 | 31.29 | 0%
11.2.10 | 91914 | CURVA 90 GRAUS PARA CONDULETE TOP, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 2 | 10.82 | 21.64 | 10.82 | 21.64 | 0%
11.2.11 | 91890 | CURVA 90 GRAUS PARA CONDULETE TOP, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 24 | 7.74 | 185.76 | 7.74 | 185.76 | 0%
11.3 | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 1258.01 | 0 | 0
11.3.1 | 91936 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 11 | 8.95 | 98.45 | 8.95 | 98.45 | 0%
11.3.2 | 83446 | CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA | SINAPI | UN | 1 | 152.87 | 152.87 | 152.87 | 152.87 | 0%
11.3.3 | GPS-061255_12 | CAIXA APARENTE CONDULETE TOP COM TAMPA CEGA. | SBC | UN | 39 | 24.26 | 946.14 | 24.26 | 946.14 | 0%
11.3.4 | 83366 | CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. | SINAPI | UN | 1 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 60.55 | 0%
11.4 | CABOS | [5 empty] | 2391.38 | 0 | 0
11.4.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 579 | 2.63 | 1522.77 | 2.63 | 1522.77 | 0%
11.4.2 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | M | 135 | 4.67 | 630.45 | 4.67 | 630.45 | 0%
11.4.3 | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | UN | 1 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | 54.26 | 0%
11.4.4 | GPS-078051_1 | SOLDA EXOTERMICA COM MOLDE. | SBC | UN | 1 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 42.16 | 0%
11.4.5 | COMP-154287 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | PRÓPRIA | UN | 1 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 20.04 | 0%
11.4.6 | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | SINAPI | M | 5 | 24.34 | 121.7 | 24.34 | 121.7 | 0%
11.5 | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 1101.81 | 0 | 0
11.5.1 | GPS-91992_5 | PONTO DE INTERRUPTOR PARALELO 2P+T, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) | SINAPI | UN | 2 | 37.78 | 75.56 | 37.78 | 75.56 | 0%
11.5.2 | GPS-91992_4 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES 2P+T, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) | SINAPI | UN | 5 | 35.97 | 179.85 | 35.97 | 179.85 | 0%
11.5.3 | GPS-91992_3 | PONTO DE TOMADA SIMPLES 2P+T, COM CONDULETE TOP, ADAPTADOR. (ABNT) | SINAPI | UN | 23 | 36.8 | 846.4 | 36.8 | 846.4 | 0%
11.6 | LUMINÁRIAS | [5 empty] | 1719.84 | 0 | 0
11.6.1 | GPS-S09622_1 | Luminária de sobrepor com difusor, quadrada, para lâmpada compacta eletrônica, 4 x 10w. | ORSE | un | 3 | 164.24 | 492.72 | 164.24 | 492.72 | 0%
11.6.2 | 97608 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | SINAPI | UN | 4 | 53.74 | 214.96 | 53.74 | 214.96 | 0%
11.6.3 | GPS-97586_1 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE LED 28 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 8 | 126.52 | 1012.16 | 126.52 | 1012.16 | 0%
12 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | [5 empty] | 9169.89 | 0 | 9169.89
12.1 | DRENO AR CONDICIONADO | [5 empty] | 579.68 | 0 | 0
12.1.1 | TUBULAÇÕES EM PVC | [5 empty] | 133 | 0 | 0
12.1.1.1 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 14 | 9.5 | 133 | 9.5 | 133 | 0%
12.1.2 | CONEXÕES | [5 empty] | 67.5 | 0 | 0
12.1.2.1 | 89497 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 8.1 | 32.4 | 8.1 | 32.4 | 0%
12.1.2.2 | 89498 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 8.75 | 26.25 | 8.75 | 26.25 | 0%
12.1.2.3 | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0%
12.1.3 | CAIXAS | [5 empty] | 186.54 | 0 | 0
12.1.3.1 | GPS-72285 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO - EXECUÇÃO | SINAPI | UN | 1 | 186.54 | 186.54 | 186.54 | 186.54 | 0%
12.1.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 192.64 | 0 | 0
12.1.4.1 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 5 | 10.66 | 53.3 | 10.66 | 53.3 | 0%
12.1.4.2 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 5 | 10.57 | 52.85 | 10.57 | 52.85 | 0%
12.1.4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 0%
12.1.4.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 0%
12.2 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | [5 empty] | 2365.38 | 0 | 0
12.2.1 | TUBOS (RAMAL OU SUB-RAMAL) | [5 empty] | 930.22 | 0 | 0
12.2.1.1 | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 31 | 16.78 | 520.18 | 16.78 | 520.18 | 0%
12.2.1.2 | 89357 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 18 | 22.78 | 410.04 | 22.78 | 410.04 | 0%
12.2.2 | CONEXÕES | [5 empty] | 371.5 | 0 | 0
12.2.2.1 | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 3.61 | 28.88 | 3.61 | 28.88 | 0%
12.2.2.2 | 89362 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 12 | 6.95 | 83.4 | 6.95 | 83.4 | 0%
12.2.2.3 | 89367 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 5 | 9.28 | 46.4 | 9.28 | 46.4 | 0%
12.2.2.4 | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 13.38 | 0%
12.2.2.5 | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 9.62 | 57.72 | 9.62 | 57.72 | 0%
12.2.2.6 | 89380 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 7.02 | 28.08 | 7.02 | 28.08 | 0%
12.2.2.7 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 10.54 | 84.32 | 10.54 | 84.32 | 0%
12.2.2.8 | 89396 | TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 14.66 | 29.32 | 14.66 | 29.32 | 0%
12.2.3 | REGISTROS E AFINS | [5 empty] | 429.15 | 0 | 0
12.2.3.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 33.62 | 134.48 | 33.62 | 134.48 | 0%
12.2.3.2 | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½?) ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 117.68 | 117.68 | 117.68 | 117.68 | 0%
12.2.3.3 | 97741 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾?), PARA 1 MEDIDOR ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | SINAPI | UN | 1 | 122.59 | 122.59 | 122.59 | 122.59 | 0%
12.2.3.4 | GPS-C2176 | REGISTRO GLOBO /FECHO RÁPIDO DE 1" | SEINFRA | UN | 1 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 0%
12.2.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 634.51 | 0 | 0
12.2.4.1 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 21 | 10.66 | 223.86 | 10.66 | 223.86 | 0%
12.2.4.2 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 21 | 10.57 | 221.97 | 10.57 | 221.97 | 0%
12.2.4.3 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 60.28 | 0%
12.2.4.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 1 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 26.21 | 0%
12.2.4.5 | 91179 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2" , FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_05/2015 | SINAPI | M | 11 | 9.29 | 102.19 | 9.29 | 102.19 | 0%
12.3 | INSTALAÇÕES SANITARIAS | [5 empty] | 1815.23 | 0 | 0
12.3.1 | TUBOS (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) | [5 empty] | 612.35 | 0 | 0
12.3.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 7 | 14.6 | 102.2 | 14.6 | 102.2 | 0%
12.3.1.2 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 7 | 7.57 | 52.99 | 7.57 | 52.99 | 0%
12.3.1.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | M | 11 | 41.56 | 457.16 | 41.56 | 457.16 | 0%
12.3.2 | CONEXÕES (RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO) | [5 empty] | 422.84 | 0 | 0
12.3.2.1 | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 8.11 | 32.44 | 8.11 | 32.44 | 0%
12.3.2.2 | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 8 | 7.04 | 56.32 | 7.04 | 56.32 | 0%
12.3.2.3 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 2 | 17.48 | 34.96 | 17.48 | 34.96 | 0%
12.3.2.4 | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 5.03 | 15.09 | 5.03 | 15.09 | 0%
12.3.2.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 6 | 5.57 | 33.42 | 5.57 | 33.42 | 0%
12.3.2.6 | 89810 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 12.53 | 0%
12.3.2.7 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 31.35 | 0%
12.3.2.8 | GPS-89861 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 27.97 | 0%
12.3.2.9 | 89785 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 14.96 | 0%
12.3.2.10 | GPS-89860_1 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 1 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 28.81 | 0%
12.3.2.11 | 89784 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 13.97 | 55.88 | 13.97 | 55.88 | 0%
12.3.2.12 | 89856 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 4 | 12.96 | 51.84 | 12.96 | 51.84 | 0%
12.3.2.13 | 89813 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 4.53 | 13.59 | 4.53 | 13.59 | 0%
12.3.2.14 | 89752 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | SINAPI | UN | 3 | 4.56 | 13.68 | 4.56 | 13.68 | 0%
12.3.3 | CAIXAS | [5 empty] | 422.25 | 0 | 0
12.3.3.1 | 74166/001 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | UN | 1 | 274.98 | 274.98 | 274.98 | 274.98 | 0%
12.3.3.2 | GPS-C4822 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO PVC 50MM | SEINFRA | UN | 1 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 10.15 | 0%
12.3.3.3 | GPS-053493 | CAIXA SIFONADA 100x140x50mm FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SBC | UN | 2 | 68.56 | 137.12 | 68.56 | 137.12 | 0%
12.3.4 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 357.79 | 0 | 0
12.3.4.1 | 90443 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2 | 10.66 | 21.32 | 10.66 | 21.32 | 0%
12.3.4.2 | 90466 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 2 | 10.57 | 21.14 | 10.57 | 21.14 | 0%
12.3.4.3 | 91222 | RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 3 | 11.48 | 34.44 | 11.48 | 34.44 | 0%
12.3.4.4 | 90467 | CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_05/2015 | SINAPI | M | 3 | 16.72 | 50.16 | 16.72 | 50.16 | 0%
12.3.4.5 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | SINAPI | M3 | 2 | 60.28 | 120.56 | 60.28 | 120.56 | 0%
12.3.4.6 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | SINAPI | M3 | 2 | 26.21 | 52.42 | 26.21 | 52.42 | 0%
12.3.4.7 | 90748 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015 | SINAPI | M | 11 | 5.25 | 57.75 | 5.25 | 57.75 | 0%
12.4 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 4409.6 | 0 | 0
12.4.1 | LOUÇAS | [5 empty] | 1593.06 | 0 | 0
12.4.1.1 | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 347.14 | 694.28 | 347.14 | 694.28 | 0%
12.4.1.2 | 86904 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 101.94 | 203.88 | 101.94 | 203.88 | 0%
12.4.1.3 | 86920 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 1 | 616.44 | 616.44 | 616.44 | 616.44 | 0%
12.4.1.4 | GPS-S02066 | Assento plastico, universal, branco, para vaso sanitario, tipo convencional. | ORSE | un | 2 | 39.23 | 78.46 | 39.23 | 78.46 | 0%
12.4.2 | METAIS | [5 empty] | 578.04 | 0 | 0
12.4.2.1 | GPS-C1151 | DUCHA P/ WC METALICA (INSTALADO) | SEINFRA | UN | 2 | 65.24 | 130.48 | 65.24 | 130.48 | 0%
12.4.2.2 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2? X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | SINAPI | UN | 2 | 30.37 | 60.74 | 30.37 | 60.74 | 0%
12.4.2.3 | 86881 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2? - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 122.11 | 244.22 | 122.11 | 244.22 | 0%
12.4.2.4 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 71.3 | 142.6 | 71.3 | 142.6 | 0%
12.4.3 | DIVERSOS | [5 empty] | 2238.5 | 0 | 0
12.4.3.1 | GPS-95542 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO INCLUSO FIXAÇÃO. | SINAPI | UN | 2 | 52.52 | 105.04 | 52.52 | 105.04 | 0%
12.4.3.2 | GPS-95544 | PAPELEIRA PLÁSTICA DE PAREDE EM PVC, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 | SINAPI | UN | 2 | 52.52 | 105.04 | 52.52 | 105.04 | 0%
12.4.3.3 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | SINAPI | UN | 2 | 55 | 110 | 55 | 110 | 0%
12.4.3.4 | GPS-C1898_A | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | SEINFRA | UN | 4 | 156.75 | 627 | 156.75 | 627 | 0%
12.4.3.5 | GPS-C1898_B | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | SEINFRA | UN | 2 | 138.89 | 277.78 | 138.89 | 277.78 | 0%
12.4.3.6 | GPS-C1898_C | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | SEINFRA | UN | 2 | 149.61 | 299.22 | 149.61 | 299.22 | 0%
12.4.3.7 | GPS-C1898_D | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 30CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | SEINFRA | UN | 2 | 131.21 | 262.42 | 131.21 | 262.42 | 0%
12.4.3.8 | 85005 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | SINAPI | M2 | 1 | 452 | 452 | 452 | 452 | 0%
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 4573.1 | 0 | 4573.1
13.1 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 833.91 | 0 | 0
13.1.1 | GPS-S01511 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempo de descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721 | ORSE | un | 3 | 160.08 | 480.24 | 160.08 | 480.24 | 0%
13.1.2 | GPS-058618 | SUPORTE DE PISO PARA EXTINTOR DE INCENDIO | SBC | UN | 3 | 19.52 | 58.56 | 19.52 | 58.56 | 0%
13.1.3 | GPS-060214_1 | UNIDADE AUTÔNOMA COM 30 LEDS E BALIZAMENTO NAS DUAS FACES FIXADA NO TETO OU PENDENTE NO PERFILADO, COM HASTE ("SAÍDA" NAS DUAS FACES). | SBC | UN | 3 | 98.37 | 295.11 | 98.37 | 295.11 | 0%
13.2 | SINALIZAÇÃO | [5 empty] | 3739.19 | 0 | 0
13.2.1 | GPS-S12137_1 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, base triangular, *30* cm, em pvc/acrilico *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 4 | 32.58 | 130.32 | 32.58 | 130.32 | 0%
13.2.2 | GPS-S12137_2 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc/acrilico *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 4 | 31.01 | 124.04 | 31.01 | 124.04 | 0%
13.2.3 | GPS-S12137_3 | Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 20* cm, em pvc/acrilico *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) | ORSE | Un | 5 | 20.4 | 102 | 20.4 | 102 | 0%
13.2.4 | GPS-C4626 | PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) | SEINFRA | UN | 6 | 289.81 | 1738.86 | 289.81 | 1738.86 | 0%
13.2.5 | GPS-200589 | PLACA DE SINALIZACAO TATIL EM BRAILE 20X8CM FIXADA COM FITA DUPLA FACE. | SBC | UN | 3 | 58.57 | 175.71 | 58.57 | 175.71 | 0%
13.2.6 | GPS-S12513 | Kit de alarme para WC PNE, composto por botoeira e sirene audiovisual - fornecimento e instalação | ORSE | un | 2 | 734.13 | 1468.26 | 734.13 | 1468.26 | 0%
14 | INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÃO E CFTV | [5 empty] | 12158.25 | 0 | 12158.25
14.1 | RACKS E MATERIAIS | [5 empty] | 6437.34 | 0 | 0
14.1.1 | GPS-C4564_4 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O. PARA 12 FIBRAS MONO-MODO, COM CONECTORES LC, PADRÃO 19" | SEINFRA | UN | 2 | 960.02 | 1920.04 | 960.02 | 1920.04 | 0%
14.1.2 | GPS-S11230 | Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/1,50m | ORSE | un | 15 | 22.76 | 341.4 | 22.76 | 341.4 | 0%
14.1.3 | GPS-S10268 | Fornecimento e instalação de path cords cat.6 c/2,50m | ORSE | un | 14 | 24.89 | 348.46 | 24.89 | 348.46 | 0%
14.1.4 | GPS-S08460_2 | Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 12u x 470mm | ORSE | UN | 1 | 672.29 | 672.29 | 672.29 | 672.29 | 0%
14.1.5 | GPS-923699 | SERVICOS DE FUSAO EM FIBRA OPTICA SM E MM | SBC | UN | 12 | 140 | 1680 | 140 | 1680 | 0%
14.1.6 | GPS-98301_1 | KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK 19" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | UN | 1 | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 441.07 | 0%
14.1.7 | GPS-059441_1 | Cordão Óptico Duplex Monomodo LC/LC 2,5 metros | SBC | UN | 2 | 187.7 | 375.4 | 187.7 | 375.4 | 0%
14.1.8 | GPS-S08362 | Fornecimento e montagem de guia de cabos horizontais corpo de aço sae 1020, prof=40mm | ORSE | un | 3 | 21.86 | 65.58 | 21.86 | 65.58 | 0%
14.1.9 | GPS-C3768_1 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 | ORSE | UN | 1 | 538.72 | 538.72 | 538.72 | 538.72 | 0%
14.1.10 | GPS-S11419 | Régua para rack com 8 tomadas | ORSE | UN | 1 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 48.6 | 0%
14.1.11 | GPS-S11242 | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | ORSE | UN | 1 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 0%
14.2 | ELETRODUTOS E ELETROCALHAS | [5 empty] | 1087.39 | 0 | 0
14.2.1 | GPS-91863_3 | ELETRODUTO CONDULETE TOP COR CINZA, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | PRÓPRIA | M | 13 | 23 | 299 | 23 | 299 | 0%
14.2.2 | GPS-91864_10 | ELETRODUTO CONDULETE TOP COR CINZA, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE, INCLUSIVE FIXAÇÃO E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 7 | 28.69 | 200.83 | 28.69 | 200.83 | 0%
14.2.3 | GPS-95749_1 | ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 20 MM (3/4??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 17 | 16.69 | 283.73 | 16.69 | 283.73 | 0%
14.2.4 | GPS-95757_1 | ELETRODUTO DE PVC TIPO CONDULETE, DN 32 MM (1??), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 7 | 20.25 | 141.75 | 20.25 | 141.75 | 0%
14.2.5 | GPS-91864_4 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO NO PISO, INCLUSIVE CONEXÕES, ESCVAÇÃO E REATERRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | SINAPI | M | 11 | 11.53 | 126.83 | 11.53 | 126.83 | 0%
14.2.6 | GPS-S11749 | Eletroduto metalico flexivel revestido externamente com pvc preto, diametro externo de 25 mm (3/4"), tipo sealtubo | ORSE | m | 1 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 0%
14.2.7 | GPS-062310_1 | BOX RETO PARA ELETRODUTO FLEXIVEL DE 3/4" | SBC | UN | 2 | 13.31 | 26.62 | 13.31 | 26.62 | 0%
14.3 | CAIXAS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 829.75 | 0 | 0
14.3.1 | GPS-97892_1 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA E TAMPA DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_05/2018 | SINAPI | UN | 2 | 277.06 | 554.12 | 277.06 | 554.12 | 0%
14.3.2 | GPS-061255_12 | CAIXA APARENTE CONDULETE TOP COM TAMPA CEGA. | SBC | UN | 11 | 24.26 | 266.86 | 24.26 | 266.86 | 0%
14.3.3 | 92872 | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | SINAPI | UN | 1 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 8.77 | 0%
14.4 | CABOS | [5 empty] | 3137.52 | 0 | 0
14.4.1 | GPS-S07138 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6 | ORSE | M | 180 | 7.98 | 1436.4 | 7.98 | 1436.4 | 0%
14.4.2 | GPS-S08690_4 | Cabo de fibra ótica de 6 vias | ORSE | m | 96 | 17.72 | 1701.12 | 17.72 | 1701.12 | 0%
14.5 | TOMADAS | [5 empty] | 666.25 | 0 | 0
14.5.1 | GPS-061255_11 | TOMADA SIMPLES PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", APARENTE, COMPLETA, TIGRE OU SIMILAR | SBC | UN | 12 | 50.1 | 601.2 | 50.1 | 601.2 | 0%
14.5.2 | GPS-061255_1 | TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"x2", APARENTE, COMPLETA, TIGRE OU SIMILAR | SBC | UN | 1 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 65.05 | 0%
15 | CLIMATIZAÇÃO | [5 empty] | 4196.21 | 0 | 4196.21
15.1 | EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 4086.35 | 0 | 0
15.1.1 | GPS-S04464_1 | Fornecimento E Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 9000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | un | 1 | 1929.61 | 1929.61 | 1929.61 | 1929.61 | 0%
15.1.2 | GPS-S04465_1 | Fornecimento E Instalação de condicionador de ar tipo split high wall, 12000 btu - contempla a mão de obra, suporte e tubulação até 3,0m | ORSE | un | 1 | 2156.74 | 2156.74 | 2156.74 | 2156.74 | 0%
15.2 | CAIXAS | [5 empty] | 109.86 | 0 | 0
15.2.1 | GPS-43.20.130_1 | Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 29 x 16 x 7 cm | PRÓPRIA | un | 2 | 54.93 | 109.86 | 54.93 | 109.86 | 0%
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 540.61 | 0 | 540.61
16.1 | LIMPEZA FINAL | [5 empty] | 268.89 | 0 | 0
16.1.1 | GPS-S02450 | Limpeza geral | ORSE | m2 | 137.89 | 1.95 | 268.89 | 1.95 | 268.89 | 0%
16.2 | BOTA FORA DE ENTULHO | [5 empty] | 271.72 | 0 | 0
16.2.1 | 72897 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | SINAPI | M3 | 11.27 | 19.97 | 225.06 | 19.97 | 225.06 | 0%
16.2.2 | 72900 | TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM | SINAPI | M3 | 11.27 | 4.14 | 46.66 | 4.14 | 46.66 | 0%
[5 empty] | VALOR ORÇAMENTO: |  | 164833.44 |  | 164833.44 | 0%
[5 empty] | VALOR BDI TOTAL: |  | 43499.5448 |  | 43499.5448 | 0%
[5 empty] | VALOR TOTAL: |  | 208332.9848 |  | 208332.9848 | 0%